## Foro_PreguntasRespuestas_24-03-
# | Fecha | Tipo | Foro Preguntas y Respuestas
1 | 2020-02-21 16:00 | P | Se solicita aclarar el monto exacto del presupuesto y no "Estimado". ¿El valor estimado de 1.307.320.000.- es más IVA?
| 2020-03-23 14:43 | R | El presupuesto disponible es el indicado en el numeral 11.1 de las Bases Administrativas, corresponde al valor máximo disponible para el servicio licitado, con impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos. En complemento, de conformidad a lo establecido en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas, el precio que señalen los Oferentes en la Oferta Económica (ANEXO N°9) a través del portal web de compras públicas, corresponderá al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.
2 | 2020-02-21 16:51 | P | En numeral 3.5 "Sistema de encendido" de las Bases Técnicas se indica que las luminarias destinadas a tránsito peatonal deben contar con un sistema de encendido centralizado en base a reloj astronómico, y que las luminarias destinadas a tránsito vehicular deben contar con un sistema de encendido centralizado en base a reloj astronómico o sistema de telegestión. Por otro lado, de los catastros disponibles en contenedor ANEXO_11.RAR se indica que las luminarias asociadas a vías de tránsito vehicular son un total de 280 y que todas se ubican en Arica. Se solicita: 1) confirmar que la cantidad de luminarias destinadas a vías de tránsito vehicular, sobre las cuales se podría ofertar telegestión, son 280, y 2) indicar las localidades donde se encuentran dichas 280 luminarias (se presume, sin total certeza, que 247 estarían ubicadas en Quebrada de Acha y 33 en sector Bellavista).
| 2020-03-23 14:43 | R | En orden de pregunta realizada: 1) Remítase al ANEXO N°11A, donde se señala 259 luminarias para vías vehiculares tipo P2 y 21 luminarias para vías vehiculares tipo P3, totalizando 280 luminarias. 2) Remítase a los archivos denominados "Anexo 11.2 Catastro Bellavista" y "Anexo 11.2 Catastro Acha", ambos en formato Excel.
3 | 2020-02-21 16:52 | P | En Anexo N° 11-A se indica que son 102 tableros y 12 empalmes a construir. Se solicita indicar si los 102 tableros incluyen los 12 tableros asociados a los nuevos empalmes a construir, o en caso contrario si dicha cantidad se debe agregar para completar 114 tableros de control de alumbrado.
| 2020-03-23 14:43 | R | Se debe considerar la construcción de 102 tableros de control y 12 empalmes, de conformidad a lo señalado en el ANEXO N°11A.
4 | 2020-02-21 16:52 | P | En relación con los relojes astronómicos, se solicita indicar: 1) reserva de marcha requerida (+1 año o +10 años), y 2) si estos deben contar con capacidad de ser telegestionables.
| 2020-03-23 14:43 | R | En orden de pregunta realizada: 1) Lo que no está especificado en las Bases de Licitación debe ser determinado por el Oferente, teniendo en consideración el servicio que deberá ser ejecutado y la garantía asociada a los productos suministrados. 2)De conformidad a lo establecido en el numeral 3.1 de las Baes Técnicas, las Luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular deberán ser compatibles con un sistema de control y gestión a distancia (telegestión).
5 | 2020-02-24 13:40 | P | Como acreditación de Eficiencia Energética del Oferente, se acepta Certificación ISO 50001
| 2020-03-23 14:43 | R | Sí.
6 | 2020-02-24 13:54 | P | Favor aclarar el punto 3.3.d) de las BT en cuanto a las temperaturas indicadas, se debe entender que en el LM-80 se verificará la mantención del Flujo solicitado de en alguna de las T° indicadas?
| 2020-03-23 14:44 | R | El requerimiento se verificará con el test IES LM-80 en condición de ensayo con temperatura a 55ºC, 85ºC y 105ºC y corriente de 200mA.
7 | 2020-02-24 14:33 | P | Contempla visita a terreno? será obligatoria?Cuando ?
| 2020-03-23 14:44 | R | Remítase al numeral 17 de las Bases Administrativas. En complemento, remítase al documento "Notificacion N1 Visita a terreno Arica y Parinacota", publicado el 03 de marzo de 2020.
8 | 2020-02-24 14:58 | P | Se entiende que el Informe indicado en el Anexo N°8 lo debe entregar solo el Contratista adjudicado, favor ratificar o aclarar.
| 2020-03-23 14:44 | R | La carta Gantt debe ser entregada como parte de la oferta. En complemento, remítase al numeral 20.1.1, Tabla N°2 de las Bases Administrativas, numeral 10 de las Bases Técnicas y ANEXO N°8.
9 | 2020-02-25 14:44 | P | Por favor, publicar en el Portal la fecha, hora y ubicación de la visita optativa indicada en las Base de Licitación.
| 2020-03-23 14:45 | R | Remítase al documento "Notificacion N1 Visita a terreno Arica y Parinacota", publicado el 03 de marzo de 2020.
10 | 2020-02-27 12:53 | P | Para las luminarias viales, se debe considerar brazos L-150?
| 2020-03-23 14:45 | R | Remítase al numeral 3.2, en lo referido a las luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular, letra h) de las Bases Técnicas.
11 | 2020-02-27 12:54 | P | En caso de reutilización de los brazos de las luminarias viales, se debe cambiar su cableado?
| 2020-03-23 14:46 | R | Remítase al numeral 3.2, en lo referido a las luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular, letra h) de las Bases Técnicas.
12 | 2020-02-27 12:54 | P | Existe Red de Alumbrado Público en donde serán instaladas las luminarias viales?
| 2020-03-23 14:46 | R | No. En complemento remítase al numeral 4.9 de las Bases Técnicas y ANEXO N°11A.
13 | 2020-02-27 12:55 | P | La red AP en Calpe solicitada, corresponde a los mismos puntos de las luminarias viales?
| 2020-03-23 14:46 | R | Sí. En complemento, remítase al numeral 4.9 de las Bases Técnicas y ANEXO N°11A.
14 | 2020-02-27 12:56 | P | Los 12 empalmes solicitados corresponden a los sectores de iluminación vial?
| 2020-03-23 14:46 | R | Los 12 empalmes corresponden a las vías de iluminación vehicular, en las localidades de Acha y Bellavista.
15 | 2020-02-27 12:56 | P | Para el caso de las luminarias Peatonales, entendemos que existen distintos tipos de postes metálicos, favor indicar si se debe considerar algún tipo de adaptador entre la pagoda y el poste existente.
| 2020-03-23 14:47 | R | El Oferente debe considerar todos los elementos necesarios para la correcta instalación de las nuevas luminarias, incluyendo los adaptadores, si hubiere. En complemento, remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel.
16 | 2020-02-27 12:56 | P | Indicar si existen todos los postes necesarios para el montaje de las luminarias peatonales solicitadas?
| 2020-03-23 14:47 | R | Remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel, donde se entrega información referencial de los sectores a intervenir, incluyendo "tipo de poste", "tipo de Red" y "tipo de control". En complemento, remítase a numeral 4.2 de las Bases Técnicas, donde se establece que el Contratista tendrá un plazo de 30 días corridos desde la firma de Contrato para notificar a la Agencia sobre situaciones anómalas que podrían afectar el desarrollo del Proyecto, incluyendo postes en mal estado y posibles discrepancias entre la información entregada por la Agencia y la revisada en terreno. Por último, se explicita que el presente proceso licitatorio no contempla el suministro o instalación de postes, salvo si el Oferente lo incluye en su Oferta.
17 | 2020-02-27 12:57 | P | Indicar como se debe proceder en caso de que algún poste para las pagodas se encuentre en mal estado.
| 2020-03-23 14:47 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
18 | 2020-02-27 12:57 | P | Indicar como se debe proceder si alguno de los postes de las luminarias peatonales no tiene las condiciones para instalar la protección de la luminaria solicitada.
| 2020-03-23 14:47 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
19 | 2020-02-27 12:58 | P | Indicar como se procederá si los conductores de los circuitos subterráneos de alimentación de las luminarias peatonales se encuentran en condiciones anormales (fuera de norma, fallas de aislación, inexistentes, etc.)
| 2020-03-23 14:48 | R | El Contratista será el encargado de normalizar las instalaciones acorde el alcance de los servicios licitados y actividades establecidas en el numeral 4 de las Bases Técnicas. Asimismo, cualquier anomalía que el contratista evidencie en los sectores a intervenir que dificulten la implementación de los trabajos contratados, siempre que hayan sido mencionadas en el Informe de Avance Nº1 (numeral 4.2 de las Bases Técnicas), serán evaluadas durante la ejecución del proyecto en el caso que sea necesario. En complemento, el presente servicio licitado no contempla la instalación de redes subterráneas, salvo si el Oferente lo indica en su Oferta.
20 | 2020-02-27 13:01 | P | En el caso que la canalización subterránea para las luminarias peatonales no este apta para su uso, se deberá construir nueva?
| 2020-03-23 14:48 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
21 | 2020-02-27 13:01 | P | En el caso que sea necesario reponer canalizaciones para las luminarias peatonales, como se determinará la cantidad y el valor de estas obras adicionales?
| 2020-03-23 14:48 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
22 | 2020-02-27 13:02 | P | Las canalizaciones subterráneas existentes para las luminarias peatonales se encuentran bajo la normativa vigente de SEC?
| 2020-03-24 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
23 | 2020-02-27 13:02 | P | Si las instalaciones de las luminarias peatonales se encuentran fuera de norma, como se procederá ante SEC para la entrega de estas obras bajo la normativa vigente Decreto N°2 y N°51?
| 2020-03-23 14:49 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19 y numeral 3.4 de las Bases Técnicas.
24 | 2020-02-27 13:02 | P | Para el caso de las luminarias peatonales, si el producto ofertado cumple con los requerimientos lumínicos solicitados, es condición que su diseño o imagen referencial sea exactamente igual a lo indicado en Bases Técnicas como ilustración 2?
| 2020-03-23 14:49 | R | La imagen es referencial para elucidar el producto requerido. El Oferente debe tener en consideración que las pagodas y faroles no deben tener pantalla protectora o acrílico lateral. Por lo cual, su formato puede ser cilíndrico, cuadrado u otro, con la cantidad de soportes laterales acorde a su diseño constructivo.
25 | 2020-02-27 13:03 | P | Para el caso de las Plazas entendemos que existen distintos tipos de postes metálicos, favor indicar si se debe considerar algún tipo de adaptador entre la pagoda, farol y el poste existente.
| 2020-03-23 14:49 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°15.
26 | 2020-02-27 13:03 | P | Indicar si existen todos los postes necesarios para el montaje de las luminarias de plazas solicitadas?
| 2020-03-23 14:49 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
27 | 2020-02-27 13:04 | P | Indicar como se debe proceder en caso de que algún poste para la iluminación de plazas se encuentre en mal estado.
| 2020-03-23 14:49 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
28 | 2020-02-27 13:04 | P | Indicar como se debe proceder si alguno de los postes de las luminarias de plazas no tiene las condiciones para instalar la protección de la luminaria solicitada.
| 2020-03-23 14:49 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
29 | 2020-02-27 13:04 | P | Indicar como se procederá si los conductores de los circuitos subterráneos de alimentación de las luminarias de plazas se encuentran en condiciones anormales (fuera de norma, fallas de aislación, inexistentes, etc.)
| 2020-03-23 14:50 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
30 | 2020-02-27 13:05 | P | En el caso que la canalización subterránea para las luminarias de plazas no este apta para su uso, se deberá construir nueva?
| 2020-03-23 14:50 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
31 | 2020-02-27 13:05 | P | En el caso que sea necesario reponer canalizaciones para las luminarias de plazas, como se determinará la cantidad y el valor de estas obras adicionales?
| 2020-03-23 14:50 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
32 | 2020-02-27 13:05 | P | Las canalizaciones subterráneas existentes para las luminarias de plazas se encuentran bajo la normativa vigente de SEC?
| 2020-03-23 14:51 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°19.
33 | 2020-02-27 13:06 | P | Si las instalaciones de las luminarias de plazas se encuentran fuera de norma, como se procederá ante SEC para la entrega de estas obras bajo la normativa vigente Decreto N°2 y N°51?
| 2020-03-23 14:50 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°23.
34 | 2020-02-27 13:08 | P | Para el cálculo lumínico en Plazas, se definen alturas de montaje de 10 y 4,5 m, lo cual no coincide con la altura de los postes existentes indicada en catastro las cuales corresponden a 4, 10 y 12 mts, se solicita aclarar.
| 2020-03-23 14:51 | R | Remítase al ANEXO N°11B, donde se establecen los detalles técnicos para las simulaciones.
35 | 2020-02-27 13:09 | P | Para el caso de las luminarias de plazas, si el producto ofertado cumple con los requerimientos lumínicos solicitados, es condición que su diseño o imagen referencial sea exactamente igual a lo indicado en Bases Técnicas como ilustración 1 y 2?
| 2020-03-23 14:51 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°24.
36 | 2020-03-02 16:08 | P | podrían conformar si la red Calpe en su totalidad es aérea.
| 2020-03-23 14:51 | R | Remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Acha", Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Bellavista", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel.
37 | 2020-03-02 16:09 | P | Estimados favor de indicar cuantos metros de red Calpe se deben contemplar para este proyecto???
| 2020-03-23 14:51 | R | Remítase al ANEXO N°11A, numeral 1.
38 | 2020-03-02 16:09 | P | que tipo de protección desean para cada luminaria??
| 2020-03-23 14:52 | R | Remítase al numeral 4.8 de las Bases Técnicas.
39 | 2020-03-02 17:40 | P | este proyecto solo se debe considerar el recambio de las luminarias o también debe incluir el mantenimiento y por cuanto tiempo?
| 2020-03-23 14:52 | R | De conformidad a lo señalado en el numeral 6.3 de las Bases Administrativas, el Municipio deberá velar por la operatividad de las Luminarias y recae en éstos la responsabilidad en el mantenimiento preventivo, de acuerdo a la capacitación entregada por el Contratista (numeral 4.17 de las Bases Técnicas de Licitación), de las Luminarias del Alumbrado Público instaladas, una vez que sean recepcionadas a través de la respectiva Acta. El Contratista sólo deberá responder por la garantía, no así por el mantenimiento de las Luminarias. En complemento a lo anterior, los costos relacionados al mantenimiento correctivo (suministros y traslado) de componentes que fallen antes del periodo garantizado, deberá ser asumido por el Contratista. Por su parte, los costos asociados a la instalación deberán ser asumidos por el Municipio. En complemento, el Contratista deberá considerar un periodo de marcha blanca de hasta 3 meses desde la firma del Acta de Recepción y hasta la emisión del Acta de Cierre (numeral 7.4 de las Bases Técnicas). Durante dicho periodo el Contratista deberá responder por fallas en el sistema de Alumbrado Público intervenido, asumiendo los costos asociados al traslado, instalación, reposición y reparo de los elementos que presenten falla.
40 | 2020-03-04 13:07 | P | Estimados es posible ofertar luminarias cuyo cuerpo y estructura sea de aluminio inyectado a presion como se pide, con tapa de plastico?
| 2020-03-23 14:52 | R | Remítase al numeral 3.2, letra a) de las Bases Técnicas, donde se establece que el cuerpo y estructura de cada Luminaria deberá ser de aluminio inyectado a presión.
41 | 2020-03-06 15:15 | P | Favor confirmar que las declaraciones juradas no seran notariadas?
| 2020-03-23 14:52 | R | Atendida la situación país para el caso de esta licitación se elimina la exigencia de que las declaraciones juradas debe ser otorgadas ante notario, por tanto, las Declaraciones Juradas que se acompañen, deben ser declaraciones juradas simples, esto es debidamente firmadas por los oferentes pero no autorizadas ante notario.
42 | 2020-03-06 15:19 | P | Saludos, Por favor confirmar que se aceptara experiencia privada.
| 2020-03-23 14:53 | R | Remítase al numeral 20.1.1, letras A y B, de las Bases Administrativas.
43 | 2020-03-06 15:21 | P | Por favor publicar cuales son las potencias existente de las luminarias viales P2 y P3 en ARICA. agradecido de ante mano.
| 2020-03-23 14:53 | R | Las vías vehiculares clasificadas como P2 y P3, contempladas en el presente proceso licitatorio, actualmente no cuentan con luminarias instaladas. En complemento, para efectos de evaluación, remítase al numeral 20.1.1, letra C, literal b).
44 | 2020-03-06 15:21 | P | Por favor aclarar el angulo de inclinación de las luminarias para vías de transito vehicular sera entre -5 y mas +15 grados en todos sus casos de simulación, por favor confirmar
| 2020-03-23 14:53 | R | Para las luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular, remítase al ANEXO N°11B, numerales 3 y 4, en lo referido a "Rotaciones". En complemento, remítase al ANEXO N°10B, numeral 1.
45 | 2020-03-06 15:22 | P | Saludos, la cantidad de luminarias totales en el resumen del anexo 11.1, no son iguales a la del anexo 11-A detalles del proyecto, cual es el listado definitivo? por Favor confirmar este tema.
| 2020-03-23 14:53 | R | Se debe considerar lo indicado en ANEXO N°11A, numeral 1.
46 | 2020-03-06 15:33 | P | Favor indicar si la instalación de las luminarias se realizara en postación existente?
| 2020-03-23 14:53 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°16.
47 | 2020-03-06 15:34 | P | Es recambio de luminarias o instalación de nuevos puntos de iluminación?
| 2020-03-23 14:59 | R | Ambos.
48 | 2020-03-06 15:37 | P | De que tipo son los postes existentes y que medidas tienen, favor aclarar
| 2020-03-23 15:00 | R | Remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Acha", Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Bellavista", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel.
49 | 2020-03-06 15:39 | P | todas las luminarias a recambiar se encuentran conectadas de forma aérea??
| 2020-03-23 15:00 | R | No. En complemento, remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Acha", Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Bellavista", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel.
50 | 2020-03-06 15:40 | P | Que tipo de protección desean tener para cada luminaria???
| 2020-03-23 15:01 | R | Remítase al numeral 4.8 de las Bases Técnicas.
51 | 2020-03-06 15:41 | P | Que tipo de encendido poseen cada luminaria??
| 2020-03-23 15:06 | R | Remítase a los archivos "Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel.
52 | 2020-03-07 18:04 | P | Nuevamente suben documentación en excel que no se entiende de los Anexos 11, 15, 17 y 17 (1). Por favor se solicita que nos puedan explicar bien a que se refieren estos documentos y qué es lo que necesitan que les presentemos.
| 2020-03-23 15:01 | R | En lo referido a la presentación de la Oferta Técnica, remítase al numeral 10 de las Bases Técnicas. Respecto a los demás anexos, remítase a las Bases de Licitación, donde se referencia toda la documentación anexa.
53 | 2020-03-07 18:04 | P | En ANEXO N°10 A se indica "Informe de ensayo de resistencia al impacto, según NORMA IEC-598-2-3, NORMA IEC-62262 (IK).", existe un error de tipeo en la norma, por favor modificar por IEC-60598-2-3.
| 2020-03-23 15:01 | R | En toda referencia que se haga en la Base de Licitación a "NORMA IEC-598-2-3”, SE REEMPLAZA por “NORMA IEC-60598-2-3”.
54 | 2020-03-07 18:04 | P | Por favor podrían subir un anexo referido a la simulación de las luminarias de "Plazas" u Ornamentales?, la información entregada no es suficiente para presentar simulación. Nadie podrá presentar dicha simulación.
| 2020-03-23 15:01 | R | En el ANEXO N°11 B, numerales 5, 6 y 7, está toda la información, paso a paso, que debe ser inserta en el software Dialux para realizar las simulaciones.
55 | 2020-03-07 18:05 | P | Por favor podrían subir un anexo referido a la simulación de los proyectores de área?, la información entregada no es suficiente para presentar simulación. Nadie podrá presentar dicha simulación.
| 2020-03-23 15:06 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°54.
56 | 2020-03-07 18:05 | P | Para la evaluación por Eficiencia Energética, falta la información de potencia de las luminarias actuales, dice que se encuentra en ANEXO 11 y esto no es así. Se solicita que se suba esta información al portal.
| 2020-03-23 15:07 | R | En lo referido a las luminarias destinadas al alumbrado público de bienes nacionales de uso público destinados al tránsito peatonal, remítase a los archivos, Anexo 11.2 Catastro Arica", "Anexo 11.2 Catastro Camarones" y "Anexo 11.2 Catastro Putre", todos en formato Excel, en lo especifico, columna "Potencia de la Lampara (Watts)". Respecto a las luminarias destinadas a las vías vehiculares, remítase a la respuesta N°54.
57 | 2020-03-07 18:05 | P | Por favor entregar un cuadro resumen de las potencias actuales por luminaria para efectos de realizar el cálculo para la Eficiencia Energética del proyecto. Esto no está en ANEXO 11
| 2020-03-23 15:07 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°56.
58 | 2020-03-07 18:05 | P | Estimados por favor actualizar los requerimiento técnicos, siguen solicitando en sus bases de la ACHEE la Universidad Catolica de Valparaiso, siendo que hoy existen por lo menos 3 laboratorios que emiten ensayos fotometricos. Ya van más de 5 licitaciones en donde se les viene diciendo lo mismo y siguen haciendo COPY PASTE. la PUCV no es la única.
| 2020-03-23 15:07 | R | Remítase al numeral 3.7 de las Bases Técnicas, donde se señala que todas las características fotométricas de las Luminarias deben ser debidamente respaldadas por un informe de fotometría emitido por el Laboratorio de Fotometría y Control de Calidad de la PUCV Y/O POR UN LABORATORIO QUE SE ENCUENTRE ACREDITADO, A LA FECHA DEL CIERRE DE OFERTA, POR ORGANISMOS PERTENECIENTES A “INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION” (ILAC) Y/O “INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM” (IAF).
59 | 2020-03-07 18:05 | P | Por favor confirmar que los ensayos fotometricos de laboratorios CESMEC, LENOR y ENERGÍA pueden ser presentados, la PUCV no es la única en Chile!
| 2020-03-23 15:07 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°58.
60 | 2020-03-07 18:05 | P | Cuales son todos los ensayos o certificaciones que se tienen que presentar?, no se especifican, IK, IP, Fotometría, Parametros eléctricos, LM80??
| 2020-03-23 15:08 | R | Remítase al numeral 3.7 de las Bases Técnicas y ANEXO N°10A.
61 | 2020-03-07 18:05 | P | Cual es la variación de voltaje que debe soportar la luminaria?
| 2020-03-23 15:08 | R | De conformidad a lo señalado en el numeral 3.7 de las Bases Técnicas, los ensayos deberán ser realizados con voltaje de 220V y frecuencia de 50 Hz. Respecto a la operación de las luminarias, éstas deberán cumplir con la calidad del suministro (variación del voltaje) establecido en la NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, de la Comisión Nacional de Energía, vigente desde diciembre de 2017 o el documento que lo reemplace.
62 | 2020-03-07 18:05 | P | En que documento se dará validez la variación de voltaje de 220V +- 20%?
| 2020-03-23 15:08 | R | Remítase al numeral 3.7 de las Bases Técnicas y ANEXO N°10A. En complemento, remítase a la respuesta de la pregunta N°61.
63 | 2020-03-07 18:05 | P | Falta mucha información técnica de la luminaria? Por favor entrega mayor detalle del producto.
| 2020-03-23 15:08 | R | Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas.
64 | 2020-03-07 18:05 | P | todas las luminarias tienen exactamente el mismo requisito técnico?? Es decir todas deben cumplir con exactamente los mismos parametros??
| 2020-03-23 15:08 | R | Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas.
65 | 2020-03-07 18:06 | P | Favor confirmar que no existe entrega de muestra.
| 2020-03-23 15:08 | R | No se realizará recepción de muestras de luminarias durante el proceso de recepción de Ofertas. Una vez adjudicado el servicio, el Contratista deberá entregar, de forma adicional a la cantidad total de Luminarias a instalar, una unidad de cada modelo y potencia de las Luminarias ofertadas en su Oferta Técnica.
66 | 2020-03-07 18:06 | P | Favor confirmar que el encendido de las luminarias es solo mediante el tablero y NO por luminaria individual?
| 2020-03-23 15:08 | R | Si el oferente considera el sistema de encendido mediante reloj astronómico, el control de las luminarias deberá ser centralizado a través del tablero de control. Por otro lado, si el Oferente considera el suministro de un sistema de telegestión, la arquitectura debe contemplar, entre otros requisitos establecidos en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas, el control central para las todas las Luminarias y la instalación de un dispositivo en cada Luminaria o por circuitos, para el control individualizado de cada uno.
67 | 2020-03-07 18:06 | P | Por la zona, se debe presentar cumplimiento de ensayo de corrosión? Grado 9 como minimo me imagino.
| 2020-03-23 15:09 | R | Remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas y ANEXO N°10A.
68 | 2020-03-07 18:06 | P | Favor confirmar que se está solicitando cumplir con el DS 51/2015 con la iluminancia Vertical y Semicilíndrica incorporando solo como elemento de suelo la vereda en cuestión con las dimensiones establecidas en bases
| 2020-03-23 15:09 | R | Remítase al numeral 3.4 de las Bases Técnicas y ANEXO N°11B.
69 | 2020-03-07 18:06 | P | Se debe presentar simulación?
| 2020-03-23 15:09 | R | No es requisito presentar la simulación realizada por el Oferente.
70 | 2020-03-07 18:06 | P | Cuales son los ensayos que se deben presentar en esta licitación? IP, IK, fotometría?, Parametros eléctricos?, NO es posible que no pidan NADA.
| 2020-03-23 15:09 | R | Remítase al ANEXO N°10A.
71 | 2020-03-07 18:06 | P | Cual es la garantía de producto solicitada?
| 2020-03-23 15:09 | R | Remítase al numeral 4.18 de las Bases Técnicas.
72 | 2020-03-07 18:06 | P | Se debe considerar fotocelda en esta licitación, CUANTAS?
| 2020-03-23 15:10 | R | No. Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas y respuesta de la pregunta N°66.
73 | 2020-03-07 18:06 | P | Cual es el metodo de encendido que se debe presentar en esta licitación?.
| 2020-03-23 15:09 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas. En complemento, remítase a la respuesta de la pregunta N°66.
74 | 2020-03-07 18:06 | P | Cuantos ganchos L150?
| 2020-03-23 15:10 | R | Remítase al numeral 3.2, en lo referido a las luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular, letra h) de las Bases Técnicas.
75 | 2020-03-07 18:06 | P | Cuantos ganchos L400?
| 2020-03-23 15:10 | R | Remítase al numeral 3.2, en lo referido a las luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular, letra h) de las Bases Técnicas.
76 | 2020-03-07 18:07 | P | Cual es el porcentaje de luminarias conectadas a BT1, BT2 u otro sistema tarifario??
| 2020-03-23 15:11 | R | La información solicitada se entregará al Oferente adjudicado.
77 | 2020-03-07 18:07 | P | Cual es el plazo minimo de ejecucion?
| 2020-03-23 15:11 | R | Remítase al numeral 8 de las Bases Técnicas.
78 | 2020-03-07 18:07 | P | Cual es el plazo máximo de ejecución?
| 2020-03-23 15:11 | R | Remítase al numeral 8 de las Bases Técnicas.
79 | 2020-03-07 18:07 | P | Se deben normalizar tableros en esta licitación??, cuantos??
| 2020-03-23 15:11 | R | Remítase al ANEXO N°11A, numeral 1.
80 | 2020-03-07 18:07 | P | La licitación es solo por RECAMBIO de LUMINARIAS??, no involucra tableros?
| 2020-03-23 15:11 | R | Remítase al ANEXO N°11A, numeral 1.
81 | 2020-03-07 18:07 | P | Los documentos que se encuentren en idioma diferente al ESPAÑOL "DEBEN" ser entregado con su correspondiente traducción?
| 2020-03-23 15:12 | R | Remítase al numeral 9.1 de las Bases Administrativas.
82 | 2020-03-07 18:07 | P | Se debe presentar fichas técnicas de Driver?
| 2020-03-23 15:12 | R | Remítase al ANEXO N°10A.
83 | 2020-03-07 18:07 | P | Se debe presentar ficha técnica del brazo L150 o L400?
| 2020-03-23 15:12 | R | Remítase al ANEXO N°10A.
84 | 2020-03-07 18:07 | P | Por favor confirmar que si se llegaran a presentar documentos alterados o falsificados en la licitación, ese oferente será considerado inadmisible y fuera de la licitación.
| 2020-03-23 15:12 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
85 | 2020-03-07 18:07 | P | Estimados por favor confirmar que la documentación a presentar al momento de la oferta, para su post revisión en el proceso de apertura, DEBE ser documentación toda en un 100% de documentos entregados y subidos al portal, documentos legibles, que se puedan abrir y que no vengan encriptados, o protegidos por algún software o contraseña.
| 2020-03-23 15:13 | R | Remítase al numeral 20.3 de las Bases Administrativas.
86 | 2020-03-07 18:08 | P | Confirmar que toda la documentación que se suba al portal de Mercado Público DEBE poder abrirse digitalmente sin la necesidad de un sofware especifico o contraseña.
| 2020-03-23 15:27 | R | Remítase al numeral 20.3 de las Bases Administrativas.
87 | 2020-03-07 18:08 | P | Por favor confirmar que las empresas que hayan falsificado documentación en procesos anteriores, NO pueden participar de esta licitación.
| 2020-03-23 15:28 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
88 | 2020-03-07 18:08 | P | Por favor confirmar que las luminarias ornamentales son solo referenciales en diseño y que se podrán ofertar otros modelos siempre y cuando cumplan con los parametros técnicos de bases.
| 2020-03-23 15:28 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°24.
89 | 2020-03-07 18:08 | P | Por favor confirmar la cantidad exacta de cada tipo de luminaria
| 2020-03-23 15:28 | R | Remítase al ANEXO N°11A, numeral 1.
90 | 2020-03-07 18:10 | P | Las luminarias ornamentales solo las tienen 2 proveedores del mercado que como saben que nadie más las tiene cobrar en exceso, no dan margen a poder participar por los altos precios. Por favor confirmar que es posible presentar otros tipos de luminarias siempre y cuando cumplan lo solicitado tecnicamente.
| 2020-03-23 15:28 | R | En lo referido a los requisitos mínimos, remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas.
91 | 2020-03-07 18:12 | P | Por favor confirmar que se DEBE cumplir el DS2 y DS51 de Alumbrado público a cabalidad en todos los articulos pertinentes a esta licitación y quien no lo haga será declarado inadmisible.
| 2020-03-23 15:39 | R | En lo referido a los requisitos mínimos, remítase al numeral 3 de las Bases Técnicas.
92 | 2020-03-07 19:29 | P | Cual es el presupuesto mínimo?
| 2020-03-23 15:39 | R | El monto mínimo es $1. En complemento, de conformidad a lo establecido en el numeral 13.2 de las Bases Administrativas, el precio que señalen los Oferentes en la Oferta Económica a través del portal web de compras públicas, corresponderá al valor total, impuestos incluidos, expresados en pesos chilenos.
93 | 2020-03-07 19:29 | P | Existe algun tipo de telegestión?
| 2020-03-23 15:39 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
94 | 2020-03-07 19:29 | P | Carta gantt es de formato libre?
| 2020-03-23 15:40 | R | El formato señalado en el ANEXO N°8, numeral 2, en lo referido a "HITOS ASOCIADOS", NO DEBE ser modificado por el Oferente. De ser necesario incluir información, el Oferente podrá indicarla en su carta Gantt (numeral 1, ANEXO N°8).
95 | 2020-03-07 19:29 | P | Existe algún plazo mínimo de ejecución?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase al numeral 8 de las Bases Técnicas.
96 | 2020-03-07 19:30 | P | existe algún presupuesto mínimo?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°92.
97 | 2020-03-07 19:30 | P | Carta gantt es formato libre?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°94.
98 | 2020-03-07 19:31 | P | cart gantt debe coincidir con estados de pago?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase al numeral 10, letra f) de las Bases Técnicas y ANEXO N°8, numeral 1
99 | 2020-03-07 19:31 | P | carta gantt debe incluir algo especifico?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase al numeral 10, letra f) de las Bases Técnicas y ANEXO N°8, numeral 1
100 | 2020-03-07 19:32 | P | el flujo financiero debe tener algun requisito?
| 2020-03-23 15:40 | R | Remítase al ANEXO N°9.
101 | 2020-03-07 19:32 | P | el plazo comienza con la entrega de terreno?
| 2020-03-23 15:41 | R | Remítase al numeral 23.2 de las Bases Administrativas, donde se señala que el plazo para efectos de Inicio de los Servicios contratados en las presentes Bases de Licitación, se contabiliza a partir del otorgamiento por escritura pública del Contrato.
102 | 2020-03-07 19:34 | P | se contabilizará experiencia de luminaria sobre proyectos de 500 puntos?
| 2020-03-23 15:41 | R | En lo referido a la experiencia del Oferente, remítase al numeral 20.1.1, letra A, de las Bases Administrativas. Respecto a la experiencia del equipo evaluable, remítase al numeral 20.1.1, letra B, de las Bases Administrativas.
103 | 2020-03-07 19:35 | P | En la evaluación el 65% es económico, solicitan telegestión y la cantidad de luminaria a instalaran son bastantes. Favor dar piso económico, ya que no existen utilidades
| 2020-03-23 15:41 | R | El sistema de telegestión no constituye un requisito mínimo o excluyente. En complemento, remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
104 | 2020-03-07 19:37 | P | Favor confirmar que se acepta experencia de mandantes, ministerio de energia, agencia, municipalidades. y NO entes donde firme un gerente ya que estos documentos pueden ser falsificados
| 2020-03-23 15:42 | R | En lo referido a la experiencia del Oferente, remítase al numeral 20.1.1, letra A, de las Bases Administrativas. Respecto a la experiencia del equipo evaluable, remítase al numeral 20.1.1, letra B, de las Bases Administrativas.
105 | 2020-03-07 19:37 | P | se pueden modificar los anexos?
| 2020-03-23 15:43 | R | Los ANEXOS deben ser presentados en el formato establecido en las Bases de Licitación, a excepción cuando se señale lo contrario en el respectivo documento. En consecuencia, el Oferente o Contratista podrá modificar el formato del numeral 1 del ANEXO N°8 y los ANEXOS N°15, 16 y 17. Los demás ANEXOS no son susceptibles de modificación. En complemento, remítase al numeral 20.5 de las Bases Administrativas.
106 | 2020-03-09 11:51 | P | Se debe considerar crucetas o coronas para instalar los proyectores? o se utilizaran las existentes?
| 2020-03-23 15:43 | R | El Oferente debe considerar todos los elementos necesarios para la correcta instalación de las nuevas luminarias, teniendo en consideración lo señalado en el numeral 4 de las Bases Técnicas.
107 | 2020-03-09 15:52 | P | En el Anexo N°11-A, en formato Word dice son 1.948 luminarias, pero en el Anexo N°11.1 Resumen en excel, dice que son 1.985 luminarias. En este último, se agrega la comuna General Lagos, confirmar que esta localidad debe ser agregada o se trabaja con la información del Word. Gracias
| 2020-03-23 15:43 | R | El presente proceso licitatorio NO contempla intervención en la localidad de General Lagos. Se debe considerar la información indicada en el ANEXO N°11A.
108 | 2020-03-10 11:26 | P | Cobro de boleta de garantía "Seriedad de la Oferta". Se señala que esta boleta será cobrada en caso de que el adjudicatario no firme el contrato dentro de los plazos señalados. ¿Qué sucede si el retraso es por demoras en respuestas desde la Agencia hacia el adjudicatario?.
| 2020-03-23 15:43 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
109 | 2020-03-10 11:39 | P | Se establecen Garantías por el Buen Funcionamiento de los Equipos y Luminarias para las comunas de Arica, Putre y Camarones. La comuna General Lagos no es parte del proyecto?
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°107.
110 | 2020-03-10 12:11 | P | Criterio A de evaluación. El Oferente ha ejecutado proyectos instalación de redes eléctricas de alumbrado público que en su conjunto suman "x" metros de extensión. Por favor, definir cómo se debe realizar el catastro en metros de extensión instalado.
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase al ANEXO N°3.
111 | 2020-03-10 14:16 | P | Telegestión. Cuál es la finalidad de sólo incorporar Telegestión a las luminarias de tránsito vehicular y no a las peatonales?
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase a los numerales 3.1 y 3.5 de las Bases Técnicas.
112 | 2020-03-10 14:25 | P | 3.5.b) Se solicita que este requisito no sea excluyente. Ya que la telegestión puede ir directamente en cada luminaria para ser controlada sin necesidad de pasar por el tablero eléctrico. Texto del requisito "Instalación de equipos de control en los tableros de AP (CAP), los que controlan todas las Luminarias asociadas al circuito, la comunicación entre el control central y los tableros debe ser inalámbrica."
| 2020-03-23 15:44 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
113 | 2020-03-10 14:27 | P | Punto 3.5.b). Qué es lo que se desea telegestionar o medir en el tablero?. Considerando que la luminaria será telegestionada de forma independiente.
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase al numeral 3.5. letra d), iii), de las Bases Técnicas.
114 | 2020-03-10 15:03 | P | Punto 11.2. Pago. Considerando “el pago efectivo de los recursos indicados en las presentes Bases estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria”. ¿Qué ocurre con la implementación del proyecto en el caso de que no exista disponibilidad presupuestaria?
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase al artículo 7 de las Bases Administrativas, donde se señala que, existen los recursos para proceder a la presente contratación, según da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°20200271, emitido por el Jefe de Administración y Finanzas de la Agencia.
115 | 2020-03-10 15:13 | P | B.T. Punto 3.7. Considerando que las muestras serán tomadas directamente de las luminarias ya instaladas, se solicita informar en qué parte del proceso se tomarán las muestras. Una vez firmado el contrato, a los cuántos días se desea tomar muestras?.
| 2020-03-23 15:44 | R | De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.7, previo a la Recepción Definitiva del Proyecto, la Agencia podrá tomar una muestra por cada tipo y potencia de Luminaria suministrada, y enviarlas al laboratorio para verificar el cumplimiento de los parámetros eléctricos y condiciones fotométricas indicadas en los informes técnicos presentados por el Contratista
116 | 2020-03-10 15:14 | P | B.T. 3.7. En caso de que las muestras no sean satisfactorias, cuánto tiempo se tomará la Agencia para solicitar y elegir segundas muestras?.
| 2020-03-23 15:44 | R | La Agencia solicitará nuevas muestras dentro del plazo de 30 días hábiles desde la entrega del informe con el incumplimiento de las condiciones ensayadas.
117 | 2020-03-10 15:58 | P | Es posible presentar fotometrias de CESMEC y LENOR?? Dos laboratorios de larga trayectoria
| 2020-03-23 15:44 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°58.
118 | 2020-03-10 15:59 | P | Paras las luminarias peatonales se deben utilizar viales u ornamentales??
| 2020-03-23 15:45 | R | Remítase al numeral 3.4 de las Bases Técnicas y ANEXO N°11A, numeral 1.
119 | 2020-03-10 16:14 | P | Confirmar que el contratista sólo debe realizar labores de mantención (preventiva y/o correctiva) durante el proceso de marcha blanca. No así durante los 6 años de garantía.
| 2020-03-23 15:45 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°39.
120 | 2020-03-10 16:16 | P | B.T.4) El stock solicitado por comuna, quedará resguardado en el municipio o lo debe alojar el contratista?
| 2020-03-23 15:45 | R | El Contratista deberá realizar la entrega de los elementos señalados como stock al Municipio para que este pueda realizar la reposición del elemento que presenta falla durante la etapa de operación. Además, el Municipio será el responsable por la gestión de dichos elementos y el Contratista será el responsable por mantener el stock del Municipio de conformidad a la garantía señalada en el numeral 4.18 de las Bases Técnicas.
121 | 2020-03-10 17:52 | P | B.T. Plazo Ejecución. El plazo para la ejecución de los trabajos se toma como inicio la entrega de terreno?.
| 2020-03-23 15:45 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°101.
122 | 2020-03-10 23:21 | P | Se requiere cumplir con alguna normativa especial para efectuar trabajos sobre los 4.000 metros de altura snm?
| 2020-03-23 15:45 | R | Remítase al numeral 9 de las Bases Técnicas.
123 | 2020-03-11 11:04 | P | Por favor confirmar que la Telegestión sólo se debe considerar con licenciamiento y plataforma por 12 meses al igual que su garantía.
| 2020-03-23 15:46 | R | Remítase al numeral 4.5 de las Bases Técnicas, donde se señala que, de ofertar un sistema de encendido mediante telegestión, el Oferente debe considerar en su Oferta Económica los costos asociados a la operación del sistema de telegestión durante 12 meses posterior a la Recepción Definitiva de Proyecto.
124 | 2020-03-11 11:09 | P | Confirmar que se solicita garantía técnica de los equipos de 6 años para luminarias y 12 meses para Telegestión o reloj astronómico.
| 2020-03-23 15:46 | R | El periodo de 6 años de garantía incluye los elementos del sistema de control y encendido.
125 | 2020-03-11 11:11 | P | Confirmar que no se solicitan muestras junto con la entrega de propuesta, sino que la Agencia solicitará el retiro de luminarias cuando el proyecto esté en ejecución para realizar testeo de equipos.
| 2020-03-23 15:46 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°65.
126 | 2020-03-11 11:57 | P | Confirmar que las luminarias no deben ser modulares.
| 2020-03-23 15:46 | R | Remítase al numeral 3.2, letra l) de las Bases Técnicas.
127 | 2020-03-11 12:09 | P | que sistema de telegestion se necesita? favor detallar.
| 2020-03-23 15:46 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
128 | 2020-03-11 12:19 | P | Por favor, subir los anexos en formato word o excel para poder editar y subir propuesta.
| 2020-03-23 15:46 | R | Remítase al archivo denominado "Anexos AP Arica 5_vf", disponible en formato Word, publicado con fecha 21-02-2019.
129 | 2020-03-11 15:33 | P | En numeral 3.5 "Sistema de encendido" letra d) punto i) se indica que el control de encendido y apagado "debe incorporar un reloj astronómico en el control central". Solicitamos confirmar que un sistema basado en telegestión de relojes astronómicos distribuidos en cada tablero, cumple en exceso con lo solicitado, dado que la función de reloj astronómico se replica en cada tablero y no depende la disponibilidad de las comunicaciones para hacer el encendido - apagado de los circuitos.
| 2020-03-23 15:47 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
130 | 2020-03-11 15:33 | P | En numeral 3.5 "Sistema de encendido" letra d) punto iii) se indica "Medición de parámetros eléctricos (corriente, voltaje, potencia, factor de potencia y energía consumida)". Solicitamos confirmar que las mediciones requeridas son a nivel de circuito de alumbrado, dado que esto es lo que reviste real utilidad para la gestión municipal alumbrado (por ejemplo: auditoría de cobros realizados por empresa distribuidora).
| 2020-03-23 15:47 | R | Lo anterior se aplica a cada punto de control, sea por circuito o por luminaria, según solución ofertada (numeral 3.5, letra c). Es decir, si el control será por circuito, las mediciones deberán ser por circuito, si el control será por luminaria, las mediciones deberán ser por luminaria. En complemento, remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
131 | 2020-03-11 15:34 | P | Se solicita confirmar que el requerimiento indicado en el numeral 3.5 "Sistema de encendido" letra d) punto iv) es sólo opcional.
| 2020-03-23 15:47 | R | Si el sistema propuesto permite realizar dicha medición, deberá ser implementada. En complemento, remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
132 | 2020-03-11 15:36 | P | En numeral 3.5 "Sistema de encendido" letra d) punto v) se solicita "Alarmas de falla (Luminaria apagada, Luminaria encendida fuera horario, factor de potencia, parámetros eléctricos fuera del rango, no reducción de potencia y bajo nivel de potencia)". Solicitamos confirmar que: 1) las alarmas asociadas a "factor de potencia, parámetros eléctricos fuera del rango, no reducción de potencia y bajo nivel de potencia" se deben realizar a nivel de circuito, toda vez que esta es la información esencial para verificar el correcto funcionamiento del alumbrado, y 2) las alarmas asociadas a "Luminaria apagada, Luminaria encendida fuera horario" no implica que sea necesario individualizar la(s) luminaria(s) en esta condición, sino sólo la situación ocurrida dentro de un circuito de alumbrado, ya que la individualización en terreno de la(s) luminaria(s) en esta condición es extremadamente simple de realizar y sólo requiere una verificación visual.
| 2020-03-23 15:48 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°130.
133 | 2020-03-11 15:41 | P | En numeral 3.5 "Sistema de encendido" letra d) punto ii) se indica "Control de potencia del driver, desde un valor mínimo a la máxima potencia de la Luminaria, protocolos dimming de las Luminarias 1-10 V". Se solicita confirmar que se está solicitando regulación de potencia para las luminarias dentro de un circuito, ya que esto excede el alcance que se podría entender tendría el numeral 3.5 debido a que su nombre sólo hace referencia a "Sistema de encendido".
| 2020-03-23 15:49 | R | Control de potencia del driver, desde un valor mínimo a la máxima potencia de la Luminaria, protocolos dimming de las Luminarias 1-10 V. En complemento, remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
134 | 2020-03-11 18:41 | P | Por favor enviar el borrador del contrato
| 2020-03-23 15:49 | R | El contrato se enviará una vez adjudicado el servicio.
135 | 2020-03-11 18:42 | P | ¿Existe un periodo para realizar observaciones al contrato?
| 2020-03-23 15:49 | R | Remítase al numeral 23.1 de las Bases Administrativas.
136 | 2020-03-11 18:43 | P | si existen observaciones al contrato ¿Se suspende el plazo de firma del mismo?
| 2020-03-23 15:49 | R | Remítase al numeral 23.1 de las Bases Administrativas.
137 | 2020-03-11 18:43 | P | En caso de poner término anticipado por Caso fortuito o fuerza mayor, ¿Cuál es el plazo para dar el aviso previo? ¿Se pagarán los servicios efectivamente prestados (más gastos generales y costos de desmovilización)
| 2020-03-23 15:49 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
138 | 2020-03-11 18:45 | P | Por favor agregar la posibilidad de salida anticipada en favor del contratista en caso de incumplimiento grave de parte del mandante, por ejemplo, en el no pago de dos o más facturas seguidas
| 2020-03-23 15:49 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
139 | 2020-03-11 18:49 | P | ¿Cuál es el límite global de las multas que se pueden cobrar en estos servicios?
| 2020-03-23 15:50 | R | Remítase al numeral 29 de las Bases Administrativas.
140 | 2020-03-11 18:50 | P | De no haber límite en el global de multas, por favor indicar que éste será de un máximo del 10% del estado de pago respectivo y de un máximo del 10% del valor total del contrato
| 2020-03-23 15:50 | R | Remítase al numeral 29 de las Bases Administrativas.
141 | 2020-03-11 18:50 | P | Por favor limitar la responsabilidad del contratista al 100% del valor (precio) del contrato
| 2020-03-23 15:50 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
142 | 2020-03-11 18:51 | P | Por favor limitar la responsabilidad del contratista a los daños directos y previstos excluyendo expresamente daños indirectos e imprevistos, daño moral y lucro cesante
| 2020-03-23 15:50 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
143 | 2020-03-11 19:08 | P | Cuando de sebe entregar la metodología de trabajo?
| 2020-03-23 15:50 | R | Remítase al numeral 6.1 de las Bases Técnicas.
144 | 2020-03-11 19:25 | P | existe un limite para la subcontratación?
| 2020-03-23 15:50 | R | Remítase al numeral 34 de las Bases Administrativas.
145 | 2020-03-12 09:29 | P | Cual es la forma que el municipio va a garantizar el cumplimiento del ahorro energético ofertado?
| 2020-03-23 15:50 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
146 | 2020-03-12 09:29 | P | Cual es la forma que el municipio va a verificar el ahorro energético ofertado ?
| 2020-03-23 15:50 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
147 | 2020-03-12 09:30 | P | Cuales son las medidas de control que la municipalidad tomará para evitar las conexiones al alumbrado publico, que sean distinto a luminarias? Ejemplo: conexiones eléctricas ferias navideñas, fondas, cámaras cctv, etc.
| 2020-03-23 15:51 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
148 | 2020-03-12 09:30 | P | Considerando que existen conexiones adicionales al alumbrado publico, distinto a luminarias (ferias navideñas, fondas, etc.), como el municipio dividirá estos tipos de consumos para el calculo correcto del ahorro energético asociado a luminarias ?
| 2020-03-23 15:51 | R | No se evidencia pregunta atingente a esta licitación.
149 | 2020-03-12 11:54 | P | Confirmar que es el plazo que tiene la Unidad técnica para aprobar/rechazar los EDP son 7 días hábiles, como se indica en el punto 6,4 de bases Técnicas
| 2020-03-23 15:51 | R | De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.4 de las Bases Técnicas, la Contraparte Técnica de la Agencia emitirá, para los informes de avance, dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del respectivo informe, un pronunciamiento en relación con aprobar, rechazar o formular observaciones e indicaciones al citado informe. En el caso de los informes finales, el plazo será de 15 días hábiles.
150 | 2020-03-12 11:55 | P | Confirmar que el plazo de pago de las facturas es de 30 días. de acuerdo a lo que se indica en el punto 24 de las Bases Administrativas
| 2020-03-23 15:51 | R | Remítase al numeral 24 de las Bases Administrativas de Licitación.
151 | 2020-03-12 11:59 | P | la Primera cuota correspondiente al 10% se pagará integramente si se entrega toda la documentación requerida y no estará sujeta a ningún porcentaje de luminarias instaladas?
| 2020-03-23 15:51 | R | Primera cuota correspondiente al 10% del monto total del Contrato, contra entrega y aprobación del Informe de Avance N°1 que contendrá todo lo señalado en el numeral 6 de las Bases Técnicas.
152 | 2020-03-12 12:04 | P | Favor, confirmar monto del Presupuesto, Indicar si es neto o incluye IVA?
| 2020-03-23 15:52 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°1.
153 | 2020-03-12 12:04 | P | Entendemos que las Luminarias solicitadas para la Licitación corresponden a las comunas de Arica, Putre y Camarones según Anexo N°11 A de la Pág 189 (Bases Técnicas), sin embargo, en el Anexo de Excel 11.1 (Resumen AP) están incluyendo 37 luminarias más correspondiente a otra comuna (General Lagos). Favor aclarar cual es el anexo real y cantidad total de luminarias
| 2020-03-23 15:52 | R | Remítase a la respuesta de la pregunta N°107.
154 | 2020-03-12 12:05 | P | Entendemos que las luminarias de Plaza serán con sistema manual por tablero, favor confirmar
| 2020-03-23 15:52 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
155 | 2020-03-12 12:05 | P | Del punto 13.1 e) de las Bases Administrativas: Favor aclarar si el anexo N° 1 se debe presentar como único documento o se debe anexar una declaración jurada adicional
| 2020-03-23 15:53 | R | El ANEXO N°1 es suficiente para cumplir el requisito señalado en el numeral 13.1, letra e) de las Bases Administrativas, donde se señala que mediante declaración jurada simple y, de conformidad a lo establecido en el ANEXO N° 1 los Oferentes deberán establecer que no se encuentran en alguna de las inhabilidades establecidas en las letras a, b, c y d del numeral 12 de las Bases Administrativas. Sumado a lo anterior, mediante declaración otorgada ante notario y, de conformidad a lo establecido en el ANEXO N° 1, los Oferentes deberán declarar en forma expresa conocer y aceptar íntegramente las presentes Bases, sus Anexos y Circulares.
156 | 2020-03-12 12:06 | P | Es posible que envien la carta Gantt del Anexo N°8 en formato excel?
| 2020-03-23 15:53 | R | Remítase al archivo denominado "CARTA GANTT", en formato Excel.
157 | 2020-03-12 12:07 | P | ¿Por favor confirmar que no se debe entregar ningún documento legalizado por notaria?
| 2020-03-23 15:53 | R | Atendida la situación país para el caso de esta licitación se elimina la exigencia de que las declaraciones juradas debe ser otorgadas ante notario, por tanto, las Declaraciones Juradas que se acompañen, deben ser declaraciones juradas simples, esto es debidamente firmadas por los oferentes pero no autorizadas ante notario.
158 | 2020-03-12 12:13 | P | Favor confirmar que luminarias no deben ser modulares para no favorecer a una marca en especifico
| 2020-03-23 15:53 | R | Remítase al numeral 3.2, letra l) de las Bases Técnicas.
159 | 2020-03-12 12:15 | P | Para las acreditaciones de experiencia, ¿se exigirá que tenga una vigencia máxima?
| 2020-03-23 15:54 | R | En lo referido a la experiencia del Oferente, remítase al numeral 20.1.1, letra A, de las Bases Administrativas. Respecto a la experiencia del equipo evaluable, remítase al numeral 20.1.1, letra B, de las Bases Administrativas.
160 | 2020-03-12 12:21 | P | Agradecer confirmar las cantidades de Puntos luminosos por cada Ciudad Arica (1871), Putre (69) y Camarones (8) y en Total son 1.948
| 2020-03-23 15:54 | R | Remítase al ANEXO N°11A, numeral 1.
161 | 2020-03-12 12:27 | P | ¿La telegestión deberá ser considerada en todos los Puntos luminosos reemplazados en la propuestas (Arica, Putre y Camarones)?
| 2020-03-23 15:54 | R | No. De conformidad a lo indicado en el numeral 3.5 de las Bases Técnicas, el Oferente deberá suministrar e implementar el sistema de encendido mediante reloj astronómico o sistema de telegestión, considerando una única solución de control para las Luminarias destinadas a las vías de tránsito vehicular.
162 | 2020-03-12 12:31 | P | Luminarias de plazas y peatonal deben ser telegestionadas?
| 2020-03-23 15:54 | R | Remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.
163 | 2020-03-12 12:36 | P | Luminarias tipo farol deben ser de vidrio templado?
| 2020-03-23 15:54 | R | El vidrio templado no constituye un requisito mínimo.
164 | 2020-03-12 12:38 | P | Favor confirmar que es posible ofrecer una única solución para los tipo farol / pagoda . Es decir, una sola luminaria para los casos tipo.
| 2020-03-23 15:54 | R | Las luminarias ofertadas deben cumplir con los requisitos señalados en el numeral 3 de las Bases Técnicas. En consecuencia, es parte de la Oferta del Oferente determinar la cantidad de tipos (modelos y potencia) de luminarias que cumplan con dichos requisitos.
165 | 2020-03-12 12:38 | P | Proyectores deben tener base fotocelda ?
| 2020-03-23 15:54 | R | No se considera el suministro o instalación de fotoceldas. En complemento, remítase al numeral 3.5 de las Bases Técnicas.